## Текущий ремонт
Отчёт за 2018 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 17 по ул. Камышинская
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2018 г. | [7 empty] | переходящий долг с 2017 года | 299884.12
Январь | 61332.5665 | -8859.4765 |  | 52473.09 | 61332.5665 | 30475.38 | 21997.71 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4199.91
[8 empty] | содержание УК | 9094.02
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 25 мин.) | 625
[8 empty] | подвал - утеплены трубы отопления (утеплитель-14м.) | 749
[8 empty] | I, II п. 4 эт.- установка ТСК - 2 шт., эл. лампочки 40Вт - 2 шт. | 670
Февраль | 61332.5665 | -3193.0865 |  | 58139.48 | 61332.5665 | 30475.38 | 27664.1 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4199.91
[8 empty] | содержание УК | 9094.02
[8 empty] | I п. подвал - прочистка выпуска, дезинфекция белизной - 2 бут., хлорка - 500 гр. | 90
[8 empty] | I п. (подвал) - ремонтые работы на канализационном выпуске (тройник d 110 - 1 шт., полуотвод - 2 шт., манжет - 1 шт., заглушка - 1 шт., вязальная проволка) | 400
[8 empty] | I п. 1 эт.; IV п. 3 эт.- замена эл. лампочки 40Вт - 2 шт. | 50
[8 empty] | IV п. 3 эт.- закрыт эл. щит (проушина - 2 шт., подвес - 1 шт.) | 39
[8 empty] | заказ реестра собственников | 600
Март | 61332.5665 | 33652.6435 |  | 94985.21 | 61332.5665 | 30475.38 | 64509.83 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4199.91
[8 empty] | содержание УК | 9094.02
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час.) | 1500
[8 empty] | прочистка снега к контейнерам (погрузчиком 12 мин.) | 292
[8 empty] | очистка линевок на кровле и балконных козырьков от снега и наледи | 2993
Апрель | 61332.5665 | 2816.9735 |  | 64149.54 | 61332.5665 | 30475.38 | 33674.16 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4199.91
[8 empty] | содержание УК | 9094.02
[8 empty] | подвал - установлен шаров. кран d 15 - 1 шт., лен, герметик | 165
[8 empty] | I п. 1 эт.- установка ТСК - 1 шт., эл. лампочки 40Вт - 1 шт. | 320
[8 empty] | кв. № 55 - вызов аварийной службы | 470
[8 empty] | удаление надписей на фасаде дома, в кол-ве - 22 шт. | 330
[8 empty] | вывоз крупногабаритного мусора | 450
[8 empty] | вызов в выходной день (развоздуш. ХВС на вводе) | 449
Май | 61332.5665 | -13691.4765 |  | 47641.09 | 61332.5665 | 30475.38 | 17165.71 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4199.91
[8 empty] | содержание УК | 9094.02
Июнь | 61332.5665 | -6095.5365 |  | 55237.03 | 61332.5665 | 30475.38 | 24761.65 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4199.91
[8 empty] | содержание УК | 9094.02
[8 empty] | монтаж деревянного заборчика около дома, на детской площадке | 1078
[8 empty] | I п. 3, 4 эт.; IV п. 2 эт. - замена ТСК - 1 шт., эл. лампочки 40Вт - 3 шт. | 340
[8 empty] | III п. - железнение площадки в тамбуре | 30
Июль | 64942.4381 | 12401.4419 |  | 77343.88 | 64942.4381 | 30579.51 | 46764.37 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4442.88
[8 empty] | содержание УК | 9649.38
[8 empty] | подвал - демонтаж и монтаж шаров. кранов на стояках отопления, ХВС и ГВС | 13868
[8 empty] | подвал (III, IV п.) - замена п/отвода d 50 мм. - 2 шт. на кухонном стояке | 90
[8 empty] | IVп. 5 эт. - ремонт светильника ТСК (замена схемы) - 1 шт., эл. лампочки 40 Вт. - 1 шт.) | 190
[8 empty] | асфальтирование отмостки | 310117.2
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 9106
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 1795.8621
[8 empty] | IVп. - укреплена урна (анкер) | 90
[8 empty] | расход ГВС на промывку сист. отопления - 53,071 м³ | 9030.15
Август | 64942.4381 | -5211.3781 |  | 59731.06 | 64942.4381 | 30579.51 | 29151.55 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4442.88
[8 empty] | содержание УК | 9649.38
[8 empty] | I, II, III, IV п. - монтаж подпорок (столбов) под подъездные козырьки | 21518
[8 empty] | подвал (т/узел) - замена источника эл. питания | 1360
[8 empty] | II, III п. - демонтаж и монтаж линевой трубы | 803
Сентябрь | 64942.4381 | -1049.5381 |  | 63892.9 | 64942.4381 | 30579.51 | 33313.39 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4442.88
[8 empty] | содержание УК | 9649.38
[8 empty] | кв. № 40 - вызов в выходной день (прочистка ст. канализации на кухне) | 449
[8 empty] | кв. № 42 - вызов аварийной службы | 470
Октябрь | 64942.4381 | 7078.8119 |  | 72021.25 | 64942.4381 | 30579.51 | 41441.74 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4442.88
[8 empty] | содержание УК | 9649.38
[8 empty] | II, III п. - нарощена труба линевки | 621
[8 empty] | I, II, III, IV п. - запенены отверстия монтажной пеной - 0,5 бал. после замены труб подъездного отопления | 190
[8 empty] | кв. № 32 - частичная замена ст. отопления в зале | 494
[8 empty] | IVп. тамбур - замена эл. лампочки 40Вт - 1 шт. | 10
Октябрь | [7 empty] | I, II, III, IV п. - окраска перил и железного обрамления | 2457
[8 empty] | кв. № 43, 63 - вызов аварийной службы (1 заявка) | 470
Ноябрь | 64942.4381 | -4828.6981 |  | 60113.74 | 64942.4381 | 30579.51 | 29534.23 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4442.88
[8 empty] | содержание УК | 9649.38
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 35 мин.) | 2691.6667
[8 empty] | IIIп. 4 эт. - замена эл. лампочки 40Вт - 1 шт. | 10
[8 empty] | III п. - запенено отверстие монтажной пеной - 1 бал. после замены линевой канализации | 380
[8 empty] | IV п. - установка навесного замка - 1 шт. на подвальный люк | 230
[8 empty] | кв. № 29 - вызов аварийной службы | 470
[8 empty] | демонтаж заборчика | 748
Декабрь | 64942.4381 | 9873.3119 |  | 74815.75 | 64942.4381 | 30579.51 | 44236.24 | услуги ООО "РИЦ" | 3991.65
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 4442.88
[8 empty] | содержание УК | 9649.38
[8 empty] | IVп. - монтаж шланги на кран | 135
[8 empty] | подвал (кв. № 2) - частичная замена стояка ХВС (труба - 0,5 м.) | 51
[8 empty] | кровля - прочистка куржака - 9 шт. | 450
[8 empty] | I, II, III, IV п. - демонтаж и монтаж уличного освещения (светильник 30 Вт. - 4 шт., провод - 60м., гофра - 19м., распред. коробка - 12 шт., фотореле - 4 шт., клемма - 7 шт., розетка - 2 шт., автомат 16 А - 1 шт., дин. рейка - 1 шт., дюбель, клипса) | 4811
[8 empty] | кв. № 12 - частичная замена стояка отопления (труба - 1 м.) | 102
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 40 мин.) | 1133.3333
Всего: | 757650.0276 | 22893.9924 |  | 780544.02 | 757650.0276 | 366329.34 | 414214.68
[8 empty] | Итого: | 608198.1521
[8 empty] | переходящий остаток на 2019 год | 105900.6479
Отчёт за 2019 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 17 по ул. Камышинская
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2019 г. | [7 empty] | переходящий остаток с 2018 года | 105900.6479
Январь | 64942.4381 | -11425.7581 |  | 53516.68 | 64942.4381 | 30579.51 | 22937.17 | содержание УК | 13085.67
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 4442.88
[8 empty] | вызов в выходной день | 510
[8 empty] | Iп. 1 эт.- замена эл. лампочки 40Вт - 1 шт. | 10
[8 empty] | кв. № 7, 50 - вызов аварийной службы - 2 заявки | 1020
Февраль | 64942.4381 | -6042.1981 |  | 58900.24 | 64942.4381 | 30579.51 | 28320.73 | содержание УК | 13085.67
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 4442.88
[8 empty] | III п. 3 эт.; IV п. 1, 2 эт.- замена эл. лампочки 40Вт - 3 шт., клемма - 1 шт. | 89
[8 empty] | подвал - замена фильтра d 32 мм - 1 шт. на ОДПУ ХВС | 515
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 50 мин.) | 3117
Март | 64942.4381 | 6644.7819 |  | 71587.22 | 64942.4381 | 30579.51 | 41007.71 | содержание УК | 13085.67
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 4442.88
[8 empty] | II п. - ремонтные работы линевой канализации (труба d 110 мм. 2 м. - 1 шт.) | 360
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 15 мин.) | 425
[8 empty] | подвал (кв. № 49) - на стояке ГВС замена шар. крана d 20 мм. - 1 шт., соединение - 1 шт. | 385
[8 empty] | очистка линевок на кровле и балконных козырьков от снега и наледи | 2993
Апрель | 64942.4381 | -20305.6881 |  | 44636.75 | 64942.4381 | 30579.51 | 14057.24 | содержание УК | 13085.67
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 4442.88
[8 empty] | ревизия вводного эл. щита | 504
[8 empty] | кв. № 3 - замена стояка ХВС | 1505
[8 empty] | пробита отдушина - 1 шт., в подвал (торец дома), обрамлена газобетоном - 5 шт., оштукатурена | 1698
[8 empty] | монтаж освещения с торца дома | 2047
[8 empty] | вывоз крупногабаритного мусора | 1800
Май | 64936.8344 | 6496.0356 |  | 71432.87 | 64936.8344 | 30576.867 | 40856.003 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 4442.496
[8 empty] | кв. № 32 - замена подводки к батарее | 539
[8 empty] | вызов в выходной день | 510
[8 empty] | монтаж заборчика около подъездов (подвесы, саморезы) | 869
[8 empty] | IV п. 3 эт. - замена ТСК - 1 шт. | 310
[8 empty] | II, III п. - перекопана земля на цветочной клумбе | 749
[8 empty] | кв. № 32, 67 - вызов аварийной службы - 1 заявка | 510
Июнь | 64936.8344 | 15025.4656 |  | 79962.3 | 64936.8344 | 30576.867 | 49385.433 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 4442.496
[8 empty] | ремонт малых архитектурных форм на детской площадке | 1672.8
[8 empty] | IV п. тамбур - замена эл. лампочки 40Вт - 1 шт. | 10
[8 empty] | кв. № 67 - ремонт кровли на балконе (технониколь - 2 м²) | 350
[8 empty] | I п. 2 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 40 А - 4 шт., 25 А - 2 шт., дин. рейка - 1 шт.) | 755
[8 empty] | I п. 3 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 40 А 2 п. - 2 шт., 40 А - 4 шт., 25 А - 1 шт., 5 А - 1 шт., провод - 2 м., дин. рейка - 1 шт.) | 1225
[8 empty] | I п. 4 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 40 А - 8 шт., 25 А - 8 шт., 1 А - 1 шт., дин. рейка - 2 шт.) | 2080
[8 empty] | II п. 3 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 40 А - 3 шт., дин. рейка - 1 шт.) | 390
[8 empty] | II п. 4 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 40 А - 3 шт., дин. рейка - 1 шт.) | 390
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 1795.8621
[8 empty] | на детской площадке демонтаж железного ограждения | 898
[8 empty] | окраска заборчика и малых архитектурных форм на детской площадке | 4168
Июль | 60077.8516 | 4863.4684 |  | 64941.32 | 60077.8516 | 30576.867 | 34364.453 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | III п. 5 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 40 А - 3 шт., 25 А - 1 шт., дин. рейка - 1 шт.) | 510
[8 empty] | III п. 2 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 40 А - 3 шт., дин. рейка - 1 шт.) | 390
[8 empty] | III п. 1 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 40 А - 2 шт., 25 А - 1 шт.) | 370
[8 empty] | IV п. 5 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 40 А - 4 шт., 25 А - 1 шт.) | 620
[8 empty] | I п. 1 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 40 А - 4 шт., 25 А - 3 шт., провод - 2 м., дин. рейка - 1 шт.) | 900
[8 empty] | повторная опломбировка ОДПУ ХВС | 529
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 9106
[8 empty] | расход ГВС на промывку сист. отопления - 62,478 м³ | 15212.9
[8 empty] | кв. № 47 - частичная замена стояка п/сушителя | 568
[8 empty] | на детской площадке монтаж лавочки - 2 шт., стола - 1 шт. | 10450
[8 empty] | IVп.(подвал) - частичная замена плети отопления (труба d 76 мм - 2м., отвод d 76 мм - 1 шт., шар. кран d 15 мм. - 1 шт., сварочные работы) | 2534.6
[8 empty] | доставка и рассыпка щебня 40 тонн в подвале (IV п.) | 17483
[8 empty] | вызов аварийной службы | 510
[8 empty] | поверка ОДПУ ХВС | 700
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 898
Август | 60077.8516 | -7696.2516 |  | 52381.6 | 60077.8516 | 30576.867 | 21804.733 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | III п. 3,4 эт., IV п. 2 эт. - замена эл. лампочки 40Вт - 3 шт. | 39
[8 empty] | окраска контейнеров - 5 шт. и площадки под ними - 2 шт. | 888
[8 empty] | на детскую площадку привезен и рассыпан речной песок 15 т. | 11993
[8 empty] | пробита отдушина - 1 шт. в подвал (торец дома), обрамлена газобетоном - 3шт., оштукатурена. | 1698
[8 empty] | кв. № 31 - замена подводки к батарее (труба d 20 мм. - 1м.) | 102
Сентябрь | 60077.8499 | 5711.4401 |  | 65789.29 | 60077.8499 | 30576.867 | 35212.423 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | кв. № 1 - врезка спускника | 464
[8 empty] | монтаж прибора ОДПУ отопления и ГВС после очередной поверки (ИП Ушаков) | 30059
Октябрь | 60077.8499 | 5499.3801 |  | 65577.23 | 60077.8499 | 30576.867 | 35000.363 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | очистка чердачного помещения | 1497
[8 empty] | проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ (обработка чердака) | 3186
[8 empty] | кв. № 39 - вызов аварийной службы | 510
Ноябрь | 60077.8499 | 133.4401 |  | 60211.29 | 60077.8499 | 30576.867 | 29634.423 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | Iп. (торец, уличное освещение) - замена клеммы - 1 шт. | 59
[8 empty] | I, IV п. - установка навесного замка - 2 шт. на подвальный люк | 490
[8 empty] | IV п.(подвал) - частичная замена ст. канализации d 50 мм. | 122
[8 empty] | IIIп. 1 эт. - замена эл. лампочки 40Вт - 1 шт. | 13
[8 empty] | III п. тамбур - монтаж освещения | 448
[8 empty] | кв. № 47 - замена стояка канализации d 110 мм - 1м. | 692
[8 empty] | IV п. - монтаж освещения с торца дома | 1840
[8 empty] | кв. № 50, 53 - вызов аварийной службы - 2 заявки | 1020
[8 empty] | демонтаж заборчика | 748
Декабрь | 60077.8499 | 1507.7601 |  | 61585.61 | 60077.8499 | 30576.867 | 31008.743 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | подвал - ремонтные работы на вводе ХВС | 1121
[8 empty] | монтаж новогодних гирлянд на детской площадке | 6408
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час.) | 1700
[8 empty] | кв. № 67 - вызов аварийной службы | 510
Всего: | 750110.5239 | 411.8761 |  | 750522.4 | 750110.5239 | 366932.976 | 383589.424
[8 empty] | Итого: | 344263.6661
[8 empty] | переходящий остаток на 2020 год | 145226.4059
Отчёт за 2020 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 17 по ул. Камышинская
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2020 г. | [7 empty] | переходящий остаток с 2019 года | 145226.4059
Январь | 60077.8499 | -6416.8499 |  | 53661 | 60077.8499 | 35227.605 | 18433.395 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 2 час. 43 мин.) | 4618.33
[8 empty] | кв. № 51, 55, 59 - замена стояка ГВС в туалете | 1177
[8 empty] | Iп. тамбур - замена эл. лампочки 40Вт. - 1 шт. | 13
[8 empty] | кв. № 50 - вызов аварийной службы - 1 заявка | 510
Февраль | 60077.8499 | 406.0301 |  | 60483.88 | 60077.8499 | 35227.605 | 25256.275 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 32 мин.) | 2607
[8 empty] | IV п. - выведена вода для уборщицы лестн. клеток | 424
[8 empty] | очистка подъездных козырьков от снега - 4 шт. | 599
Март | 60077.8499 | -2362.8299 |  | 57715.02 | 60077.8499 | 35227.605 | 22487.415 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | II, III, IVп. 1 эт. - замена эл. лампочки 40Вт. - 3 шт. | 39
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 8 час. 40 мин.) | 14734
[8 empty] | кв № 1 - замена стояков ХВС и ГВС в туалете | 1633
[8 empty] | очистка линевок на кровле и балконных козырьков от снега и наледи | 2993
[8 empty] | утепление, окраска фасада - 141,86 м² (2200 руб. - 1 м²). | 312092
Апрель | 60077.8499 | -9888.9899 |  | 50188.86 | 60077.8499 | 35227.605 | 14961.255 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | очистка от мусора межэтажных эл. щитов | 0
[8 empty] | IIп. тамбур- замена эл. лампочки 40Вт. - 1 шт. | 13
[8 empty] | детская площадка огорожена сигнальной лентой | 150
[8 empty] | дезинфекция МОП МКД | 1070
[8 empty] | очистка от мусора ОДПУ по эл. энергии | 0
[8 empty] | VI п. (подвал) - замена фильтра d 25 мм. на ОДПУ ХВС | 343
Май | 60077.8499 | 10015.0801 |  | 70092.93 | 60077.8499 | 35227.605 | 34865.325 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | детская площадка огорожена сигнальной лентой | 150
[8 empty] | дезинфекция МОП МКД | 1070
[8 empty] | кв. № 17 - дезинфекция от мух (фасад дома с вышки) | 3500
[8 empty] | окраска мусорного контейнера - 4 шт., площадки - 1 шт. | 390.4
[8 empty] | IIIп. 3, 4, 5 эт. - замена ТСК-3 - 1 шт., эл. лампочки 40Вт. - 3 шт. | 364
[8 empty] | ремонт малых архитектурных форм на детской площадке | 50
[8 empty] | кв. № 67 - вызов аварийной службы | 510
[8 empty] | утепление фасада - 205 м².(2200 руб. - 1 м²), утепление стен в кв. № 52, 56, 60, 64, 68. | 451000
[8 empty] | кв. № 49, 53, 57, 61, 65 - оштукатуривание на 2 раза (шов с 1-5 эт.), окрашивание в цвет фасада | 11900
[8 empty] | кв № 65, 67 - гидроизоляция верхней плиты балконного козырька | 8000
Июнь | 60077.8499 | 2267.4201 |  | 62345.27 | 60077.8499 | 35227.605 | 27117.665 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | дезинфекция МОП МКД | 1070
[8 empty] | I п. 1,3 эт., IV п. 2 эт. - замена эл. лампочки 40Вт. - 3 шт. | 39
[8 empty] | монтаж заборчика около подъездов (подвесы, саморезы, труба профильная) | 3124
[8 empty] | II п. - на линевой канализации замена трубы d 100 мм. 2м. - 1 шт., п/отвод 45˚C - 1 шт. | 468
[8 empty] | установка хомута на трубе ХВС d 20 мм. - 1 шт. | 115.5
[8 empty] | подвал - дезинфекция подвала после прочистки канализационного выпуска (хлорка - 1 кг.) | 150
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 2872.3
[8 empty] | доставка земли | 7500
Июль | 60077.8499 | 726.9901 |  | 60804.84 | 60077.8499 | 35227.605 | 25577.235 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | кв № 68 - ремонт плиты балконного козырька | 1320
[8 empty] | I п. - вывод ХВС на улицу | 303
[8 empty] | IV п. - закрыт чердачный люк, навесной замок - 1 шт. | 245
[8 empty] | уборка мусора на кровле | 3137.1
[8 empty] | II п. тамбур - замена эл. лампочки 40Вт. - 1 шт. | 13
[8 empty] | II п. - отведена от стены линевая канализация отвод 90˚C 100 мм. - 1 шт. | 67
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 9106
Август | 60077.8499 | -7023.9399 |  | 53053.91 | 60077.8499 | 35227.605 | 17826.305 | содержание УК | 13084.539
[8 empty] | кв № 18, 47 - ремонт балконного козырька | 1122
[8 empty] | экспертиза сметной стоимости (проверка сметы) | 15000
Сентябрь | 60107.2786 | 13693.3914 |  | 73800.67 | 60107.2786 | 35244.86 | 38555.81 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | подвал - замена эл. лампочки 40Вт. - 4 шт. | 52
[8 empty] | уличное освещение - замена клеммы | 23
Октябрь | 60107.2786 | -3833.8186 |  | 56273.46 | 60107.2786 | 35244.86 | 21028.6 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | очистка ОДПУ по эл. энергии от мусора | 0
[8 empty] | подвал - ремонтные работы на ст. отопления | 2228
[8 empty] | демонтаж заборчика | 0
[8 empty] | кв. № 7 - пожар, вызов слесаря сантехника в 4 час. (перекрыл ГВС и отопление) | 1497
[8 empty] | кв. № 7, 15 - ремонтные работы на ст. отопления | 1595.5
[8 empty] | I п. подвал - монтаж сливных кранов на ст. отопления | 4084
[8 empty] | II п. 3 эт. - замена ТСК-3 - 1 шт. | 325
[8 empty] | кв. № 16 - демонтаж, монтаж аварийной батареи, ст. отопления | 8963
[8 empty] | IV п. 1 эт. тамбур, подвал - замена эл. лампочки 40Вт. - 4 шт., клемма - 1 шт. | 75
[8 empty] | III п. - перенесена линевая канализация, запенено монтажной пеной - 1 бал., труба d 50 мм - 3м. | 639
[8 empty] | I п. (кв № 1, 5, 9, 13, 17 - дезинфекция от мух (фасад дома с вышки) | 17500
[8 empty] | кв. № 7 - вызов аварийной службы | 950
Ноябрь | 60107.2786 | 1640.1114 |  | 61747.39 | 60107.2786 | 35244.86 | 26502.53 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | вызов в выходной день - развоздушить ХВС по стояку | 749
[8 empty] | I п. 1, 3 эт., IIп. 2 эт., тамбур - замена ТСК-3 - 2 шт., эл. лампочки 40Вт - 4 шт. | 702
[8 empty] | кв. № 21 - частичная замена стояка канализации | 961
[8 empty] | диспетчер водоканала - вызов аварийной службы (развоздушить ОДПУ ХВС после отключения) | 950
Декабрь | 60107.2804 | 9362.3096 |  | 69469.59 | 60107.2804 | 35244.86 | 34224.73 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | подвал - дезинфекция подвала после прочистки канализационного выпуска (хлорка - 2 кг.) | 300
[8 empty] | монтаж новогодних гирлянд на детской площадке | 0
[8 empty] | очистка подъездных козырьков от снега - 4 шт. | 599
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома (погрузчиком 30 мин.) | 850
[8 empty] | утепление фасада - 0,7 м² (1900 руб. - 1 м²). | 1330
Всего: | 721051.9153 | 8584.9047 |  | 729636.82 | 721051.9153 | 422800.28 | 306836.54
[8 empty] | Итого: | 1067014.234
[8 empty] | переходящий остаток на 2021 год | -614951.2881
Составил: инженер-смотритель О.А. Романюк
Отчёт за 2021 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 17 по ул. Камышинская
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2021 г. | [7 empty] | переходящий остаток с 2020 года | -614951.2881
Январь | 60107.284 | 23099.736 |  | 83207.02 | 60107.284 | 35244.86 | 47962.16 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | кв. № 42 - вызов аварийной службы (прочистка канализации) - 1 заявка | 1500
[8 empty] | Iп. 3 эт. - замена эл. лампочки 40Вт. - 1 шт. | 15
[8 empty] | подвал (кв. № 43) - ремонтные работы на стояке отопления (шар. кран d 20 - 1шт., тройник - 1 шт., соединение - 1 шт., труба - 0,4м.) | 1199
[8 empty] | кв. № 37, 40 - частичная замена стояка отопления (муфта соединительная d 20 - 1шт., нить - 5 м., муфта комбинированная - 4 шт., труба - 8 м., диск - 1 шт.) | 743
[8 empty] | подвал - дезинфекция подвала после прочистки канализационного выпуска (хлорка - 1 кг.) | 150
[8 empty] | I-IVп. - очистка подъездных козырьков от снега - 4 шт. | 600
[8 empty] | монтаж досок объявлений (табличка - 4 шт., дюбель гвоздь - 16 шт.) | 5016
[8 empty] | очистка кровли от снега и наледи (30 м²) | 900
Февраль | 60107.2804 | -13162.4904 |  | 46944.79 | 60107.2804 | 35244.86 | 11699.93 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | подвал - монтаж освещения (провод - 28м., патрон - 5 шт., лампа светодиодная 11 Вт. - 7 шт., эл. лампа 40 Вт. - 4 шт., крепление кабеля - 40 шт., дюбель - 14 шт., саморезы - 14 шт.) | 1817
[8 empty] | монтаж информационных табличек на подъездные двери (таблички - 4 шт., саморез - 16 шт) | 832
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 35 мин.) | 2692
[8 empty] | подвал - дезинфекция подвала после прочистки канализационного выпуска (хлорка - 4 кг.) | 600
[8 empty] | очистка линевок на кровле от снега и наледи | 4490
Март | 60107.2804 | 7609.1296 |  | 67716.41 | 60107.2804 | 35244.86 | 32471.55 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | кв. № 23 - вызов аварийной службы (прочистка канализации на кухне) - 1 заявка | 1500
[8 empty] | I-IVп. - очистка подъездных козырьков от снега и наледи - 4 шт. | 600
[8 empty] | кв. № 29, 32 - частичная замена стояков ГВС и ХВС (нить - 10 м., муфта комбинированная - 4 шт., труба d 20 - 8 м., диск - 1 шт.) | 753
[8 empty] | прочистка дороги от снега подъезд к контейнерам (погрузчиком 18 мин.) | 510
Апрель | 60107.2804 | 15963.8196 |  | 76071.1 | 60107.2804 | 35244.86 | 40826.24 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 30 мин.) | 850
[8 empty] | Iп. 1, 3 эт. - замена платы ТСК-3 - 1 шт., эл. лампочки 40Вт. - 2 шт. | 340
[8 empty] | подвал - дезинфекция подвала после прочистки канализационного выпуска (хлорка - 1 кг.) | 150
[8 empty] | подвал (IVп.) - изготовление и монтаж подвального люка (уголок 50*50 - 4м., лист железа1м.*1м.*5мм. - 1 шт., диск - 1 шт., краска 0,9л. - 1шт., шарниры - 2 шт.) | 5585
Май | 63093.508 | 5043.342 |  | 68136.85 | 63093.508 | 35244.86 | 32891.99 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | монтаж заборчика на клумбах (подвесы - 15 шт., саморез - 60 шт.) | 150
[8 empty] | кв. № 16 - демонтаж батареи, монтаж перемычки (отвод d 25 - 3 шт., труба - 1м., нить - 3м., муфта комбинированная - 1 шт., муфта соединительная - 1 шт.) | 280
[8 empty] | подвал - дезинфекция подвала после прочистки канализационного выпуска (хлорка - 3 кг.) | 450
[8 empty] | кв. № 64 - вызов аварийной службы (течь трубы, установка хомута d 25 мм. - 1 шт.) | 1555
[8 empty] | IIп. 1 эт. - замена эл. лампочки 40Вт. - 1 шт. | 15
[8 empty] | газон - перекопка земли на цветочных клумбах | 3741
Июнь | 63093.508 | -1954.418 |  | 61139.09 | 63093.508 | 35244.86 | 25894.23 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | заказ реестра собственников | 852
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 3010
[8 empty] | подвал - дезинфекция подвала после прочистки канализационного выпуска (хлорка - 2 кг.) | 300
Июль | 63093.508 | 3497.802 |  | 66591.31 | 63093.508 | 35244.86 | 31346.45 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | чердак (IVп.) - ремонт чердачного люка (технониколь - 1м²., газ. пропан - 2л.) | 244
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 9106
Август | 63093.508 | 1161.672 |  | 64255.18 | 63093.508 | 35244.86 | 29010.32 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | IV п. - установка шарнира на дверь в тамбур (шарнир - 1шт., саморезы) | 62
[8 empty] | подвал - дезинсекция (фенаксин - 1 кг.), дератизация (крысиная смерть - 1 кг.) | 446
[8 empty] | подвал (кв. № 23) - дезинфекция подвала после прочистки канализационного выпуска (хлорка - 2 кг.) | 300
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 2310
[8 empty] | IIIп. тамбур - вызов аварийной службы (замена ТСК-3 - 1 шт., свет. лампочки 5Вт.) | 1296.25
Сентябрь | 63093.508 | -7289.348 |  | 55804.16 | 63093.508 | 35244.86 | 20559.3 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | кв. № 48 - вызов аварийной службы (развоздушивание ХВС на вводе в дом) - 1 заявка | 1500
[8 empty] | кв. № 2 - частичная замена стояка отопления (труба d 20 - 1м., нить - 6м., соединение - 1 шт.) | 395
[8 empty] | IVп. 1, 4 эт. - замена свет. лампочки 5 Вт. - 2шт. | 132
[8 empty] | вызов аварийной службы (развоздушивание ХВС на вводе в дом) - 2 заявки | 3000
[8 empty] | кв. № 50 (подвал) - частичная замена стояка отопления в зале (труба d 20 - 4м., нить - 1м., соединение - 1 шт., муфта комбинированная - 1шт., пена монтажная - 1/2 бал.) | 1236
[8 empty] | кв. № 19 - ремонт и гидроизоляция козырька балкона | 14000
[8 empty] | привозка и планировка щебня - 15т., погрузчик - 30мин. | 4350
[8 empty] | кв. № 46 - частичная замена стояка ГВС в туалете (труба d 20 - 1м., тройник - 1шт., соединение - 2 шт., переходник - 3шт.) | 1394
Октябрь | 63093.508 | 4031.842 |  | 67125.35 | 63093.508 | 35244.86 | 31880.49 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | кв. № 16 - частичная замена стояка отопления, монтаж батареи, (отвод d 25 - 4 шт., труба - 6м., нить - 8м., тройник - 4 шт., муфта комбинированная - 1 шт., шар. кран - 4 шт.) | 2069
[8 empty] | Iп. 1 эт., IIIп. 3, 4 эт. - замена свет. лампочки 5 Вт. - 3шт. | 198
[8 empty] | подвал - ремонтные работы на вводе в дом ХВС | 2331
[8 empty] | кв. № 32 - замена стояка канализации d 110 мм.(тройник - 2шт., переход - 1 шт., силикон - 1/4 бал., диск - 1 шт., обратный клапан - 1 шт.) | 548
[8 empty] | кровля - частичный ремонт кровли (технониколь - 1м²., газ. пропан - 2л.) | 246
Ноябрь | 63093.508 | -5526.238 |  | 57567.27 | 63093.508 | 35244.86 | 22322.41 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | IIп. 1 эт., IVп. 3 эт. - замена ТСК-3 - 1 шт., эл. лампочки 40Вт. - 2 шт. | 399
[8 empty] | кв. № 50 - вызов аварийной службы (развоздушивание системы отопления) - 1 заявка | 1500
[8 empty] | придомовая территория - монтаж новогодних гирлянд | 300
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 2 час. 20 мин.) | 4667
[8 empty] | IIIп. 4 эт. - вызов аварийной службы (замена свет. лампочки 11Вт. - 1 шт.) - 1 заявка | 1045.25
Декабрь | 63093.508 | 14755.892 |  | 77849.4 | 63093.508 | 35244.86 | 42604.54 | содержание УК | 13090.948
[8 empty] | подвал - замена свет. лампочки 5Вт. - 2 шт. | 132
[8 empty] | I-IVп. - очистка подъездных козырьков от снега - 4 шт. | 600
[8 empty] | очистка балконных козырьков от снега и наледи (30м²) | 1200
[8 empty] | IIп. (тамбурная дверь) - установка дверной ручки - 1 шт. | 44
[8 empty] | труба для прочистки канализации с подвала (труба d 20 -12м., муфта соединительная d 20 - 3 шт.) | 762
[8 empty] | вызов аварийной службы - 2 заявки 1. Iп. - замена уличного прожектора. 2. III п. 4 эт. - замена свет. лампочки 9Вт. - 1 шт | 2521.5
[8 empty] | заказ реестра собственников | 876
Всего: | 745177.1991 | 47230.7409 |  | 792407.93 | 745177.1991 | 422938.32 | 369469.61
[8 empty] | Итого: | 257496.376
[8 empty] | переходящий остаток на 2022 год | -502978.0541
Составил: инженер-смотритель О.А. Романюк