## Текущий ремонт
Отчёт за 2018 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 13 по ул. Камышинская
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2018 г. | [7 empty] | переходящий долг с 2017 года | 76183.09
Январь | 31938.5069 | 2544.5831 |  | 34483.09 | 31938.5069 | 15869.85 | 18613.24 | услуги ООО "РИЦ" | 2078.625
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2187.075
[8 empty] | содержание УК | 4735.65
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 10 мин.) | 250
[8 empty] | II п. (подвальный люк) - установлена клямка - 1 шт. | 20
[8 empty] | II п. 3 эт. - замена эл. лампочки 40 Вт -1 шт. | 25
[8 empty] | кв. № 15 - вызов аварийной службы | 470
Февраль | 31919.0669 | -5066.2369 |  | 26852.83 | 31919.0669 | 15869.85 | 10982.98 | услуги ООО "РИЦ" | 2078.625
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2187.075
[8 empty] | содержание УК | 4735.65
Март | 31919.0669 | 17948.6831 |  | 49867.75 | 31919.0669 | 15869.85 | 33997.9 | услуги ООО "РИЦ" | 2078.625
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2187.075
[8 empty] | содержание УК | 4735.65
[8 empty] | I п. 2 эт. - железнение площадки на лестничной клетке | 30
[8 empty] | прочистка снега к контейнерам (погрузчиком 12 мин.) | 292
[8 empty] | II п. тамбур - замена эл. лампочки 40 Вт -1 шт. | 25
[8 empty] | прочистка снега к контейнерам (погрузчиком 2 час. 20 мин.) | 3500
[8 empty] | очистка кровли от снега и наледи | 5986
Апрель | 31919.0699 | -6085.9099 |  | 25833.16 | 31919.0699 | 15860.192 | 9972.968 | услуги ООО "РИЦ" | 2077.36
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2185.744
[8 empty] | содержание УК | 4732.768
[8 empty] | кв. № 25 - вызов аварийной службы | 470
[8 empty] | кв. № 25 - на стояке ХВС установлен переходник d 25*20мм. - 1 шт. | 210
[8 empty] | I п. тамбур - замена эл. лампочки 40 Вт -1 шт. | 10
[8 empty] | удаление надписей на фасаде дома, в кол-ве - 7 шт. | 105
[8 empty] | вывоз крупногабаритного мусора | 450
[8 empty] | кв. № 17 - вызов в выходной день (течь) | 449
Май | 31919.0699 | -4082.7999 |  | 27836.27 | 31919.0699 | 15860.192 | 11976.078 | услуги ООО "РИЦ" | 2077.36
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2185.744
[8 empty] | содержание УК | 4732.768
Июнь | 31919.0699 | 337.5601 |  | 32256.63 | 31919.0699 | 15860.192 | 16396.438 | услуги ООО "РИЦ" | 2077.36
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2185.744
[8 empty] | содержание УК | 4732.768
[8 empty] | II п. 1 эт. - в межэтажном эл. щите ремонтные работы на 0 линии (наконечник болтовой аллюминиевый - 1 шт., провод - 1 м., сжим - 1 шт., болты, шайбы) | 701
[8 empty] | подвал - демонтаж и монтаж ОДПУ ПО ХВС (соединение - 1 шт., в/счетчик - 1 шт.) | 1627
[8 empty] | II п. тамбур - замена эл. лампочки 40 Вт -1 шт. | 10
Июль | 33797.744 | -6638.874 |  | 27158.87 | 33797.744 | 16853.712 | 10305.158 | услуги ООО "РИЦ" | 2077.36
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2312.192
[8 empty] | содержание УК | 5021.792
[8 empty] | грейдерование дороги (автогрейдер 30 мин.) | 900
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 4105
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 1496.5517
[8 empty] | кв. № 30 - вызов аварийной службы | 470
Август | 33797.744 | 587.186 |  | 34384.93 | 33797.744 | 16853.712 | 17531.218 | услуги ООО "РИЦ" | 2077.36
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2312.192
[8 empty] | содержание УК | 5021.792
[8 empty] | подвал - монтаж байпаса (обводная) на общедомовом в/счетчике ХВС (соединение - 9 шт., уголок - 2 шт., боченок - 3 шт., шар. кран - 3 шт., труба - 3м., лен, герметик) | 4839
Сентябрь | 33797.744 | -4080.304 |  | 29717.44 | 33797.744 | 16853.712 | 12863.728 | услуги ООО "РИЦ" | 2077.36
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2312.192
[8 empty] | содержание УК | 5021.792
[8 empty] | IIIп. 1 эт. - замена ТСК - 1 шт., эл. лампочки 40Вт - 1 шт. | 320
[8 empty] | I п. - частичный ремонт кровли (шифер - 2,5 листа, гвозди) | 957
Октябрь | 33797.744 | -1339.344 |  | 32458.4 | 33797.744 | 16853.712 | 15604.688 | услуги ООО "РИЦ" | 2077.36
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2312.192
[8 empty] | содержание УК | 5021.792
[8 empty] | ремонт и окраска малых архитектурных форм на детской площадке | 4879.5
[8 empty] | изготовление декоративного заборчика (2м.) - 36 шт. | 25560
Ноябрь | 33797.744 | 1220.256 |  | 35018 | 33797.744 | 16853.712 | 18164.288 | услуги ООО "РИЦ" | 2077.36
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2312.192
[8 empty] | содержание УК | 5021.792
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 10 мин.) | 1983
[8 empty] | I п. - рем. работы в подвале на подъездн. отоплении | 1799
[8 empty] | кровля - ремонт конька | 748
Декабрь | 33797.744 | 1190.566 |  | 34988.31 | 33797.744 | 16853.712 | 18134.598 | услуги ООО "РИЦ" | 2077.36
[8 empty] | вывоз твердых бытовых отходов | 2312.192
[8 empty] | содержание УК | 5021.792
[8 empty] | кв. № 11 - прочистка куржака на крыше | 50
[8 empty] | проверка сметы дворовой территории | 13000
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 20 мин.) | 566.6667
Всего: | 394320.3146 | -3464.6346 |  | 390855.68 | 394320.3146 | 196312.398 | 194543.282
[8 empty] | Итого: | 186763.4484
[8 empty] | переходящий остаток на 2019 год | 83962.9236
Отчёт за 2019 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 13 по ул. Камышинская
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2019 г. | [7 empty] | переходящий остаток с 2018 года | 83962.9236
Январь | 33797.744 | -2325.594 |  | 31472.15 | 33797.744 | 16853.712 | 14618.438 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 2312.192
Февраль | 33797.744 | -2547.084 |  | 31250.66 | 33797.744 | 16853.712 | 14396.948 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 2312.192
[8 empty] | подвал - замена замка - 1 шт., клямка - 1 шт. | 244
[8 empty] | II п. 3 эт. - замена эл.лампочки 40 Вт - 1шт. | 10
Март | 33797.744 | 831.176 |  | 34628.92 | 33797.744 | 16853.712 | 17775.208 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 2312.192
[8 empty] | II п. 3 эт. - замена эл.лампочки 40 Вт - 1шт. | 10
[8 empty] | очистка кровли от снега и наледи | 5100
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 4 час. 45 мин.) | 8075
Апрель | 33797.744 | 1710.266 |  | 35508.01 | 33797.744 | 16853.712 | 18654.298 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 2312.192
[8 empty] | чердак - ремонт слухового окна | 54
[8 empty] | вывоз крупногабаритного мусора | 1800
Май | 33797.744 | -1242.624 |  | 32555.12 | 33797.744 | 16853.712 | 15701.408 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 2312.192
[8 empty] | II п. 3 эт. - замена эл.лампочки 40 Вт - 1шт. | 10
Июнь | 33797.744 | 1287.106 |  | 35084.85 | 33797.744 | 16853.712 | 18231.138 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 2312.192
[8 empty] | I, II п. тамбур - замена эл.лампочки 40 Вт - 2шт. | 20
[8 empty] | ремонт малых архитектурных форм на детской площадке | 44
[8 empty] | II п. 3 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 40 А 2 п. - 4 шт., 5 А - 1 шт., провод - 1 м., сжим - 1 шт.) | 1153
[8 empty] | II, III п. - закрыты межэтажные эл. щиты (болт, гайка) | 99
[8 empty] | изготовление и монтаж подъездных козырьков - 3 шт. | 69068
Июль | 31268.7753 | -5477.7153 |  | 25791.06 | 31268.7753 | 16853.712 | 8937.348 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | повторная опломбировка ОДПУ ХВС | 529
[8 empty] | дизайн проект | 3000
[8 empty] | ремонт двора 5 % | 122401.88
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 4105
Август | 31268.7753 | 3866.1047 |  | 35134.88 | 31268.7753 | 16853.712 | 18281.168 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | окраска контейнеров - 5 шт. и площадки под ними - 2 шт. | 888
[8 empty] | подвал (узел управления) - замена дисковых затворов d 80 мм. - 2 шт. (выходящая подача и обратка) | 7718
[8 empty] | на ОДПУ ХВС установлена перемычка | 466
[8 empty] | привозка песка (15т.) на детскую площадку | 4500
[8 empty] | вызов в выходной день | 510
[8 empty] | монтаж теннисного стола на детской площадке | 2500
[8 empty] | кв. № 18 - вызов аварийной службы | 510
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 3466.9
Сентябрь | 31268.7771 | -5236.7371 |  | 26032.04 | 31268.7771 | 16853.712 | 9178.328 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | Iп. - уличное освещение (замена плафона, фотореле, энергосберег. лампы 45 Вт.) | 1326
Октябрь | 31268.7771 | 3699.6029 |  | 34968.38 | 31268.7771 | 16853.712 | 18114.668 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | монтаж декоративного заборчика на детской площадке (гайки, шайбы, болты) | 1082
[8 empty] | II п. 3 эт. - замена эл.лампочки 40 Вт - 1шт. | 13
[8 empty] | кв. № 11 - частичное оштукатуривание стены на кухне | 1477
[8 empty] | кв. № 11, 36 - частичный ремонт шиферной кровли (шифер - 5 листов, гвозди) | 1660
Ноябрь | 31268.7771 | -720.0271 |  | 30548.75 | 31268.7771 | 16853.712 | 13695.038 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | закрыты отдушины в подвальное помещение (монтажная пена - 1/3 бал.) | 127
[8 empty] | II п. 3 эт. - замена эл.лампочки 40 Вт - 1шт. | 13
Декабрь | 31268.7771 | 869.0529 |  | 32137.83 | 31268.7771 | 16853.712 | 15284.118 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | кв. № 1 - с подвала запенено монтажной пеной (4 бал.), утепление пола | 1520
[8 empty] | монтаж елки на детской площадке | 3505
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 30 мин.) | 850
[8 empty] | кв. № 11 - проведение исследования ГВС | 3372
[8 empty] | сбиты сосульки и наледь с кровли | 898
Всего: | 390399.123 | -5286.473 |  | 385112.65 | 390399.123 | 202244.544 | 182868.106
[8 empty] | Итого: | 347719.468
[8 empty] | переходящий остаток на 2020 год | -80888.4384
Отчёт за 2020 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 13 по ул. Камышинская
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2020 г. | [7 empty] | переходящий остаток с 2019 года | -80888.4384
Январь | 31268.7771 | -1587.7071 |  | 29681.07 | 31268.7771 | 18840.752 | 10840.318 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 13 мин.) | 2069
[8 empty] | сбиты сосульки и наледь с кровли | 748
[8 empty] | кв. № 35 - вызов аврийной службы | 510
Февраль | 31268.7771 | 323.3129 |  | 31592.09 | 31268.7771 | 18840.752 | 12751.338 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 47 мин.) | 1332
[8 empty] | очистка кровли от снега и наледи | 7483
[8 empty] | II, IIIп. - очистка снега с подъездных козырьков - 2 шт. | 299
[8 empty] | придомовая территория - насыпана соль - 2 кг. | 19.8
Март | 31268.7771 | -1121.9271 |  | 30146.85 | 31268.7771 | 18840.752 | 11306.098 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 4 час. 20 мин.) | 7367
[8 empty] | придомовая территория - насыпана соль - 30 кг. | 297
Апрель | 31268.7771 | -3251.4071 |  | 28017.37 | 31268.7771 | 18840.752 | 9176.618 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | очистка от мусора межэтажных эл. щитов | 0
[8 empty] | детская площадка огорожена сигнальной лентой | 150
[8 empty] | дезинфекция МОП МКД | 572.5
[8 empty] | ревизия и очистка от мусора ОДПУ по эл. энергии | 0
Май | 31268.7771 | 3336.4729 |  | 34605.25 | 31268.7771 | 18840.752 | 15764.498 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | уличное освещение (детская площадка) - замена светодиодных ламп в светильниках на детской площадке - 3 шт. | 247.5
[8 empty] | окраска мусорного контейнера - 4 шт. и площадки под ними - 2 шт. | 390.4
[8 empty] | детская площадка огорожена сигнальной лентой | 150
[8 empty] | дезинфекция МОП МКД | 572.5
[8 empty] | кв. № 29 - замена стояка п/сушителя | 204
Июнь | 31268.7771 | 545.5729 |  | 31814.35 | 31268.7771 | 18840.752 | 12973.598 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | II п. 3 эт. - замена ТСК - 3 - 1шт. | 325
[8 empty] | подвал - замена плети ХВС, выведена вода в подъезде № 2, аварийных стояков и отводов в смежных квартирах (II, III п.) | 108793
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 2873.24
[8 empty] | доставка грунта (земля) | 4000
[8 empty] | детская площадка огорожена сигнальной лентой | 150
[8 empty] | дезинфекция МОП МКД | 572.5
Июль | 31268.7771 | 118.2629 |  | 31387.04 | 31268.7771 | 18840.752 | 12546.288 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | IIп. (уличное освещение) - замена энергосберег. лампы 45 Вт. | 276
[8 empty] | детская площадка огорожена сигнальной лентой | 150
[8 empty] | кв. № 30 - замена крана ГВС | 415
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 4105
Август | 31268.7837 | -4307.3037 |  | 26961.48 | 31268.7837 | 18840.752 | 8120.728 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | IIIп. - зажелезнили пол в подъезде | 72
[8 empty] | крыша - зареплен конек на кровле | 81
[8 empty] | подвал (кв. № 16, 31) - ремонтные работы | 834
[8 empty] | монтаж аншлага - 1 шт. и номерного знака - 1 шт. на фасаде дома | 916
Сентябрь | 31268.7837 | -1203.7637 |  | 30065.02 | 31268.7837 | 18840.752 | 11224.268 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | подвал - дезинфекция подвала после прочистки канализационного выпуска (хлорка - 2 кг.) | 300
[8 empty] | I п. тамбур, II п. 1 эт. - замена эл.лампочки 40 Вт - 2шт. | 26
[8 empty] | кв. № 11, 12 - демонтаж, монтаж стояков отопления с монтажем перемычки и шаровых кранов | 3070
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 2898.15
Октябрь | 31268.7837 | -1501.8137 |  | 29766.97 | 31268.7837 | 18840.752 | 10926.218 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | I п. (уличное освещение) - замена фотореле - 1 шт. | 240
[8 empty] | ревизия и очистка от мусора ОДПУ по эл. энергии | 0
[8 empty] | очистка подвального помещения от мусора | 6232.2
[8 empty] | подвал - демонтаж, монтаж плети отопления | 60090
[8 empty] | III п. (уличное освещение) - замена светодиодной лампы 20 Вт. - 1 шт. | 140
[8 empty] | уличное освещение - замена светодиодных ламп в светильниках на детской площадке 9, 12 Вт. - 4 шт. | 214
Ноябрь | 31268.7837 | 21.0863 |  | 31289.87 | 31268.7837 | 18840.752 | 12449.118 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | подвал (кв. № 17) - ремонтные работы | 361
[8 empty] | осмотр и очистка от мусора межэтажных эл. щитов | 0
[8 empty] | IIп. - демонтаж, монтаж подвального люка | 2812
[8 empty] | IIп. - при монтаже подвального люка, демонтирована, монтирована труба ХВС (муфта d 25 мм. - 2 шт.) | 14
Декабрь | 31268.7837 | 15.6663 |  | 31284.45 | 31268.7837 | 18840.752 | 12443.698 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | подвал - утепление труб, стены в подвале | 2514
[8 empty] | подвал - запенены отдушины (монтажная пена - 1 бал.) | 355
[8 empty] | I - IIIп. - очистка снега с подъездных козырьков - 3 шт. | 449
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 30 мин.) | 850
[8 empty] | монтаж елки на детской площадке | 1123
Всего: | 375225.3578 | -8613.5478 |  | 366611.81 | 375225.3578 | 226089.024 | 140522.786
[8 empty] | Итого: | 309384.326
Составил: инженер-смотритель О.А. Романюк | [7 empty] | переходящий остаток на 2021 год | -249749.9784
Отчёт за 2021 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 13 по ул. Камышинская
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2021 г. | [7 empty] | переходящий остаток с 2020 года | -249749.9784
Январь | 31268.7771 | -3891.2371 |  | 27377.54 | 31268.7771 | 18840.752 | 8536.788 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | вызов аврийной службы - 1 заявка (порыв ГВС) | 1500
[8 empty] | II п. - переключение ГВС (после порыва, шар. кран d 20 - 1 шт., тройник - 1 шт., труба - 0,5м., соединение - 1 шт., нить - 1м.) | 1127.5
[8 empty] | II, IIIп. - очистка подъездных козырьков от снега - 2 шт. | 300
[8 empty] | монтаж досок объявлений (табличка - 3 шт., дюбель гвоздь - 12 шт.) | 3762
[8 empty] | очистка кровли от снега и наледи (50 м²) | 1500
Февраль | 31268.7771 | 911.4429 |  | 32180.22 | 31268.7771 | 18840.752 | 13339.468 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | I, II, IIIп. - очистка подъездных козырьков от снега - 3 шт. | 450
[8 empty] | монтаж информационных табличек на подъездные двери (таблички - 3 шт., саморез - 12 шт.) | 624
[8 empty] | кв. № 3, подвал - утепление, запенены отдушины, швы между плит (монтажная пена - 4 бал.) | 1420
[8 empty] | подвальный люк - замена замка - 1 шт. | 245
[8 empty] | кв. № 1 - переподключение подачи в системе отопления (с обратки на подачу, уголок d 25 90˚С - 2 шт., муфта комбинированная - 1 шт.) | 197
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 35 мин.) | 2692
Март | 31268.7771 | 2875.9329 |  | 34144.71 | 31268.7771 | 18840.752 | 15303.958 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | подвал - монтаж освещения (провод - 66м., патрон - 7 шт., эл. лампа 40 Вт. - 7 шт., распред коробка - 3 шт., выключатель - 2 шт., розетка - 2 шт., дюбель крепежный - 16 шт., дюбель - 40 шт., саморезы - 40 шт.) | 2193
[8 empty] | I, II, IIIп. - очистка подъездных козырьков от снега - 3 шт. | 450
[8 empty] | ремонт урн (сварочные работы) | 600
[8 empty] | II п. тамбур - замена эл. патрона - 1 шт., эл.лампочки 40 Вт. - 1шт. | 72
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 3 час. 10 мин.) | 5383
[8 empty] | II п. 2 эт. - вызов аварийной службы (болт - 4 шт., шайба - 8 шт., сжим - 4 шт., изолента - 2 рул.) - 1 заявка | 2042
[8 empty] | очистка кровли от снега и наледи (470 м²) | 14100
Апрель | 31268.7771 | 1622.3629 |  | 32891.14 | 31268.7771 | 18840.752 | 14050.388 | содержание УК | 6810.128
Май | 32822.2807 | -1668.7407 |  | 31153.54 | 32822.2807 | 18840.752 | 12312.788 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | кв. № 14, 32 - вызов аварийной службы - 2 заявки | 3000
[8 empty] | кв. № 28 - демонтаж, монтаж п/сушителя, канализационного стояка (труба d 110 - 1м., манжета - 1 шт., диск - 1 шт., селикон - 0,5 бут., труба d 25 - 4м., уголок d 25 90˚С - 6 шт., муфта комбинированная - 2 шт., тройник - 1 шт., шар. кран d 20 - 1 шт., d 25 - 1 шт., нить - 6м.) | 1961
Июнь | 32822.2807 | -1373.8807 |  | 31448.4 | 32822.2807 | 18840.752 | 12607.648 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | кв. № 28 - прочистка вентиляции | 0
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 2705
Июль | 32822.2807 | -447.0907 |  | 32375.19 | 32822.2807 | 18840.752 | 13534.438 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | кв. № 28 - частичная замена стояка отопления (труба d 32 - 12м., диск - 1 шт., уголок d 32 90˚С - 3 шт., муфта комбинированная - 3 шт., нить - 10м.) | 2270
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 2805
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 4105
Август | 32822.2807 | 5111.8893 |  | 37934.17 | 32822.2807 | 18840.752 | 19093.418 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | подвал - дезинсекция (фенаксин - 1 кг.), дератизация (крысиная смерть - 1 кг.) | 446
Сентябрь | 32822.2698 | -3258.6398 |  | 29563.63 | 32822.2698 | 18840.752 | 10722.878 | содержание УК | 6810.128
Октябрь | 32822.2698 | 717.2002 |  | 33539.47 | 32822.2698 | 18840.752 | 14698.718 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | кв. № 10, 24 - вызов аварийной службы - 2 заявки | 3000
[8 empty] | детская площадка, уличное освещение - замена светодиодной лампы 20 Вт. в светильнике - 4 шт. | 700
[8 empty] | кв. № 4 (подвал) - частичная замена стояка отопления (труба d 25 - 3м., уголок d 25 90˚С - 1 шт., муфта комбинированная - 1 шт., тройник - 1 шт., нить - 5м.) | 588
[8 empty] | кв. № 11 - ремонт вентиляционной трубы в чердаке (пена монтажная - 2 бал.) | 1120
[8 empty] | кв. № 8 - вызов аварийной службы (замена колодки предохранителя 100 А - 1 шт. в ВРУ) - 2 заявки | 2080.5
[8 empty] | кв. № 28 - оштукатуривание в подъезде после прочистки вентиляции | 750
Ноябрь | 32822.2698 | -3878.8998 |  | 28943.37 | 32822.2698 | 18840.752 | 10102.618 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | I п. тамбур - замена светодиодной лампы 5 Вт. - 1шт. | 66
[8 empty] | дезинфекция подвала (гипохлорид - 1л.) | 25
[8 empty] | чердак - очистка от мусора | 750
[8 empty] | I, II, IIIп. - очистка подъездных козырьков от снега - 3 шт. | 450
[8 empty] | III п. 2 эт. - вызов аварийной службы (замена свет. лампы 11 Вт. - 1 шт.) - 1 заявка | 1045
[8 empty] | очистка кровли от снега и наледи (65 м²) | 2600
Декабрь | 32822.2698 | 5373.6502 |  | 38195.92 | 32822.2698 | 18840.752 | 19355.168 | содержание УК | 6810.128
[8 empty] | I п., чердак - ремонт (удлинение) вентиляционных труб в чердаке (труба d 110 - 2м., уголок d 110 45˚С - 1 шт., пена монтажная - 1 бал.) | 1163
[8 empty] | кв. № 28 - утепление, запенены швы между плит (монтажная пена - 6 бал.) | 3360
[8 empty] | III п. тамбур, подвал - замена светодиодной лампы 5 Вт - 3шт. | 198
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 45 мин.) | 3500
[8 empty] | I, II, IIIп. - очистка подъездных козырьков от снега - 3 шт. | 450
[8 empty] | очистка кровли от снега и наледи (80 м²) | 3200
[8 empty] | кв. № 34 - вызов аварийной службы (соединение - 2 шт., заглушка - 2 шт.) - 1 заявка | 326
[8 empty] | заказ реестра собственников | 456
[8 empty] | I, II, III п. - открытка А 4 - 3 шт. | 150
Всего: | 387653.3206 | 2093.9894 |  | 389747.3 | 387653.3206 | 226089.024 | 163658.276
[8 empty] | Итого: | 163648.536
[8 empty] | переходящий остаток на 2022 год | -249740.2384
Составил: инженер-смотритель О.А. Романюк