## Текущий ремонт
Отчёт за 2018 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 215 по ул. Просвещения
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2018 г. | [7 empty] | переходящий долг с 2017 года | 249836.59
Январь | 108886.074 | -15835.234 |  | 93050.84 | 108886.074 | 54104.116 | 38946.724 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 16144.964
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7456.262
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 35 мин.) | 875
[8 empty] | Iп. 2эт., VIп. 4 эт. - замена ТСК - 1 шт., эл. лампочек 40 Вт - 2 шт. | 360
[8 empty] | подвал (кв. № 68) - на стояке ГВС замена шар. крана d 15 - 1 шт., лен, герметик | 145
[8 empty] | кв. № 94 - пробит куржак на крыше | 50
[8 empty] | подвал (IIп.) - выведена ГВС для уборщицы лестн. клеток (шаров. кран d 15 - 2 шт., соединение - 2 шт., труба - 8м., лен, герметик) | 817
[8 empty] | кв. № 94 - на крыше нарощена (удлинена) вентиляционная труба d 50 мм. - 0,5м., отвод - 1 шт. | 72
[8 empty] | VIп. 3 эт. (кв. № 89) - в эл. щите замена автомата 25 А - 1 шт. | 120
Февраль | 108886.074 | 18399.216 |  | 127285.29 | 108886.074 | 54104.116 | 73181.174 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 16144.964
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7456.262
[8 empty] | Iп. 2эт.; III п. 4 эт., тамбур; V, VIIп. тамбур - замена ТСК - 1 шт., эл. лампочек 40 Вт - 4 шт. | 410
[8 empty] | VIIп. 4 эт. (кв. № 105) - в эл. щите замена автомата 25 А - 1 шт. | 120
Март | 108886.074 | 60862.906 |  | 169748.98 | 108886.074 | 54104.116 | 115644.864 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 16144.964
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7456.262
[8 empty] | IIп. тамбур, IV п. 1 эт., VIIп. 3 эт. - замена ТСК - 1 шт., эл. лампочек 40 Вт - 3 шт. | 385
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 10 мин.) | 1750
[8 empty] | очистка линевок на кровле от снега и наледи | 3742
Апрель | 108886.074 | -16406.184 |  | 92479.89 | 108886.074 | 54104.116 | 38375.774 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 16144.964
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7456.262
[8 empty] | IV п. 1эт., IIIп. тамбур - замена ТСК - 1 шт., эл. лампочек 40 Вт - 2 шт. | 330
[8 empty] | V п. (уличное освещение) - замена лампы энергосберегающей 45 Вт. - 1 шт. | 430
[8 empty] | I п. (подвал) - ремонтые работы на стояке канализации (манжет - 1 шт., заглушка - 1 шт.) | 55
[8 empty] | 1п. подвал - прочистка выпуска, дезинфекция белизной - 3 бут. | 60
Апрель | [7 empty] | подвал - установлен шаров. кран d 15 - 1 шт., лен, герметик | 150
[8 empty] | удаление надписей на фасаде дома, в кол-ве - 12 шт. | 180
[8 empty] | замена элемента питания на тепловычислителе и настроечные работы базы теплосчетчика | 6336
[8 empty] | изготовление и установка металлических дверей, неутепленных, одностворчатых с замком в подвал - 7 шт. | 70000
Май | 108886.074 | -15985.584 |  | 92900.49 | 108886.074 | 54104.116 | 38796.374 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 16144.964
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7456.262
[8 empty] | VII п. 1эт., IIIп. 2 эт. - замена эл. лампочек 40 Вт - 2 шт. | 20
[8 empty] | VII п. - ремонт кровли (технониколь - 3 м², газ пропан) | 506
[8 empty] | кв. № 33 - ремонт кровли (технониколь - 1,5 м², газ пропан) | 278
[8 empty] | кв. № 97 - замена стояка канализационного в туалете | 2592.3
[8 empty] | VIIп. (кв. № 109) - вызов в выходной день (рем. кровли технониколь - 2 м², газ пропан) | 753
[8 empty] | кв. № 33 - вызов в выходной день (рем. кровли - технониколь - 2 м², газ пропан) | 753
[8 empty] | кв. № 35 - прочистка вентиляции - 2 шт. | 700
Июнь | 108886.074 | -1953.194 |  | 106932.88 | 108886.074 | 54104.116 | 52828.764 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 16144.964
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7456.262
[8 empty] | I-VIIп. - монтаж досок объявлений - 7 шт. | 7056
[8 empty] | II п. 2,3,5 эт., V п. - 1,2 эт., VIIп. 5 эт. - замена эл. ламп. 40 Вт. - 6 шт. | 60
[8 empty] | кровля - изготовление и установка люков - 5 шт. на чердак | 2453
[8 empty] | VIIп. - замена замка - 1 шт. на дверь в подвал | 230
[8 empty] | I-VIIп. - монтаж табличек на козырек в подъезде - 7 шт. | 2828
[8 empty] | подвал (IV - V п.) - замена дисковых затворов d 80 мм. - 2 шт. | 7718
Июль | 115294.9099 | -15080.2599 |  | 100214.65 | 115294.9099 | 55330.3938 | 44884.2562 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 17130.916
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | грейдирование дороги 1 час. | 1800
[8 empty] | подвал (Iп. ) - на канализационном стояке ремонтные работы | 55
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 10505
[8 empty] | IV п. - 3эт. - замена эл. лампочки 40 Вт. - 1 шт. | 10
[8 empty] | заказ реестра собственников | 1010
[8 empty] | расход горячей воды на промывку системы отопления - 54,756 м³ | 8903.3
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 2245
[8 empty] | кв. № 91 - вызов аварийной службы | 470
Август | 115294.9099 | -3999.1099 |  | 111295.8 | 115294.9099 | 55330.3938 | 55965.4062 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 17130.916
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | I п. - тамбур, 4 эт. - замена эл. лампочки 40 Вт. - 2 шт. | 20
[8 empty] | IIп. - замена замка - 1 шт. на чердак | 230
[8 empty] | уличное освещение II п. - замена лампы энергосберегающей 45 Вт. - 1 шт., фотореле - 1 шт. | 516
[8 empty] | VI п. 1 эт. - в межэтажном эл. щите замена автомата 25 А - 1 шт. | 120
Сентябрь | 115294.9099 | -15369.7499 |  | 99925.16 | 115294.9099 | 55330.3938 | 44594.7662 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 17130.916
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | IVп. 1 эт.- замена ТСК - 1 шт, эл. лампочка 40Вт - 1шт. | 320
[8 empty] | VI-VII п. - закрыты отдушины монтажная пена - 1/3 бал. | 113
[8 empty] | кв. № 81 - вызов аварийной службы | 470
[8 empty] | подвал (кв. № 63) - ремонтные работы на стояке отопления (соединение d 20*1/2 - 1 шт.) | 294
Октябрь | 115294.9099 | -2829.6299 |  | 112465.28 | 115294.9099 | 55330.3938 | 57134.8862 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 17130.916
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | VIIп. - ремонт крыльца | 2245
[8 empty] | VIIп. тамбур - замена эл. лампочка 40Вт - 1шт. | 10
Ноябрь | 115294.9099 | 14772.6101 |  | 130067.52 | 115294.9099 | 55330.3938 | 74737.1262 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 17130.916
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | VIIп. - укреплена урна | 42
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 3 час. 35 мин.) | 6092
[8 empty] | I п. 4 эт. , IIIп. 1, 3 эт. - замена эл. лампочек 40Вт - 3 шт. | 30
[8 empty] | VIп. - замена замка - 1 шт. на чердак | 230
Декабрь | 115294.9099 | 32598.0201 |  | 147892.93 | 115294.9099 | 55330.3938 | 92562.5362 | услуги ООО "РИЦ" | 7086.53
[8 empty] | содержание УК | 17130.916
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | прочистка куржака -19 шт. на крыше | 950
[8 empty] | кв. № 49 - закрыта вентиляционная труба на крыше | 34
[8 empty] | кв. № 30 - вызов в выходной день (прочистка куржака на крыше) | 449
[8 empty] | IIIп. 2 эт. - замена эл. лампочки 40Вт - 1 шт. | 10
[8 empty] | кв. № 30 - вызов после 18 час. | 449
[8 empty] | VII п. 1 эт. (кв. № 97) - ревизия межэтажного эл. щита (замена автомата 25 А - 5 шт., 16А - 3 шт.) | 1344
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 25 мин.) | 2408
[8 empty] | кв. № 41 - вызов аварийной службы | 470
[8 empty] | эл. энергия (разница между выставленными и оплаченными показаниями) | 21517.77
Всего: | 1345085.9034 | 39173.8066 |  | 1384259.71 | 1345085.9034 | 656607.0588 | 727652.6512
[8 empty] | Итого: | 552453.278
[8 empty] | переходящий остаток на 2019 год | 425035.9632
Отчёт за 2019 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 215 по ул. Просвещения
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2019 г. | [7 empty] | переходящий остаток с 2018 года | 425035.9632
Январь | 115294.9099 | -17701.2799 |  | 97593.63 | 115294.9099 | 55330.3938 | 42263.2362 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | IVп. 4 эт. - замена эл. лампочки 40 Вт - 1 шт. | 10
[8 empty] | Iп. подвал - замена замка - 1 шт. | 195
[8 empty] | VIп., уличное освещение - замена энергосберегающей лампы 45 Вт. - 1 шт. | 276
[8 empty] | кв. № 4 - вызов аварийной службы | 510
Февраль | 115294.9099 | -371.4499 |  | 114923.46 | 115294.9099 | 55330.3938 | 59593.0662 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | Iп. тамбур; IIIп. 3 эт. - замена эл. лампочки 40 Вт - 2 шт. | 20
[8 empty] | кв. № 77 - демонтаж участка трубы на крыше, монтаж обратного клапана - 1 шт. и манжеты d 100 мм. - 1 шт. в чердаке | 310
[8 empty] | кв. № 19 - демонтаж участка трубы на крыше, монтаж обратного клапана - 1 шт. и манжеты d 100 мм. - 1 шт. в чердаке | 310
[8 empty] | кв. № 67 - ремонтные работы в подвале | 2465
Март | 115294.9099 | -9944.5399 |  | 105350.37 | 115294.9099 | 55330.3938 | 50019.9762 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 15 мин.) | 2125
[8 empty] | очистка линевок на кровле от снега и наледи | 3742
Апрель | 115294.9099 | -32104.1099 |  | 83190.8 | 115294.9099 | 55330.3938 | 27860.4062 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | Vп. 5 эт. - замена эл. лампочки 40 Вт - 1 шт. | 10
[8 empty] | вывоз крупногабаритного мусора | 4000
Май | 115294.9099 | 1054.4501 |  | 116349.36 | 115294.9099 | 55330.3938 | 61018.9662 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | II п. 3 эт. - замена эл. патрона - 1 шт., эл. лампочки 40 Вт - 1 шт. | 60
Июнь | 115294.9099 | 11811.4901 |  | 127106.4 | 115294.9099 | 55330.3938 | 71776.0062 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | вывоз твердых коммунальных отходов | 7887.616
[8 empty] | ремонт малых архитектурных форм на детской площадке | 224.4
[8 empty] | Vп. 4 эт. - замена эл. лампочки 40 Вт - 1 шт. | 13
[8 empty] | I, II п. - демонтаж бордюры | 898
VI, VII п. - сделан дренаж за стоянкой
Июль | 106667.8299 | 1072.9101 |  | 107740.74 | 106667.8299 | 55330.3938 | 52410.3462 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 10505
[8 empty] | расход горячей воды на промывку системы отопления - 63,882 м³ | 15554.76
[8 empty] | II п. 1 эт. - замена эл. лампочки 40 Вт - 1 шт. | 13
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 2993
[8 empty] | поверка ОДПУ ХВС | 700
[8 empty] | кв. № 55 - вызов после работы | 510
Август | 106667.8299 | -3321.9899 |  | 103345.84 | 106667.8299 | 55330.3938 | 48015.4462 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | окраска контейнеров - 2 шт. | 716
[8 empty] | I, VII п.подвал (узел управления) - замена дисковых затворов d 80 мм. - 2 шт. , сварочные работы | 10187
[8 empty] | VI п. - ремонтные работы в подвале | 2597
[8 empty] | Vп. 1 эт. - замена эл. лампочки 40 Вт - 1 шт. | 13
[8 empty] | II п. - монтаж лавочки - 1 шт. | 3250
[8 empty] | вызов в выходной день | 510
Сентябрь | 106667.8299 | 2289.4401 |  | 108957.27 | 106667.8299 | 55330.3938 | 53626.8762 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | IIп. 3 эт.- замена ТСК - 1 шт, эл. лампочка 40Вт - 1шт. | 323
[8 empty] | IV п. подвал - на стояке отопления замена соединения d 15 мм. - 1 шт. | 123
[8 empty] | монтаж аншлага на фасад дома | 900
[8 empty] | монтаж прибора ОДПУ отопления и ГВС после очередной поверки (ИП Ушаков) | 30059
Октябрь | 106667.8299 | -889.1699 |  | 105778.66 | 106667.8299 | 55330.3938 | 50448.2662 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | кв. № 33, 50 - частичный ремонт кровли (т/николь - 7 м², газ пропан) | 1200
[8 empty] | Iп. 3 эт. - замена эл. лампочка 40Вт - 1шт. | 13
Ноябрь | 106667.8299 | 7071.4101 |  | 113739.24 | 106667.8299 | 55330.3938 | 58408.8462 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | кв. № 82,85 - частичная замена стояка отопления | 413
[8 empty] | Iп. подвал - замена замка - 1 шт. | 245
[8 empty] | VIIп. (подвал) - монтаж ОДПУ ХВС | 640
[8 empty] | кв. № 33 - вызов на работу после 17 час. - 2 раза | 1020
[8 empty] | кв. № 90, 93 - частичная замена стояка отопления на кухне | 388
[8 empty] | кв. № 47, 50 - частичная замена стояка отопления на кухне | 900
[8 empty] | VIIп. - входная дверь запенена монтажной пеной - 1/3 бал. | 127
Декабрь | 106667.8299 | 13057.9501 |  | 119725.78 | 106667.8299 | 55330.3938 | 64395.3862 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | IIIп. 2 эт., тамбур, VII п. 3 эт. - замена эл. лампочка 40Вт - 3шт. | 39
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 15 мин.) | 425
Всего: | 1331776.4387 | -27974.8887 |  | 1303801.55 | 1331776.4387 | 663964.7256 | 639836.8244
[8 empty] | Итого: | 425635.784
[8 empty] | переходящий остаток на 2020 год | 639237.0036